## DPD-01249
ITEM | DPN | Material | DPD ITEM NO | Quantity | Unit | Unit Price | Total
6691 | AP0462024 | TUBE, CUNI10FE1MN, SEAMLESS, DN15, 20X1 | 1 | 16 | Meter |  | 0
6107 | AP0462031 | TUBE, CUNI10FE1MN, SEAMLESS, DN20, 25X1, 5 | 2 | 4 | Meter |  | 0
6888 | AP0462036 | TUBE, CUNI10FE1MN, SEAMLESS, DN25, 30X1, 5 | 3 | 15 | Meter |  | 0
6602 | AP0462042 | TUBE, CUNI10FE1MN, SEAMLESS, DN32, 38X2 | 4 | 1.65 | Meter |  | 0
6885 | AP0462051 | TUBE, CUNI10FE1MN, SEAMLESS, DN50, 57X1, 5 | 5 | 35.3 | Meter |  | 0
7100 | AP0462052 | TUBE, CUNI10FE1MN, SEAMLESS, DN50, 57X2 | 6 | 6 | Meter |  | 0
6970 | AP0462055 | TUBE, CUNI10FE1MN, SEAMLESS, DN70, 76X2 | 7 | 59 | Meter |  | 0
2917 | AP0462056 | TUBE, CUNI10FE1MN, SEAMLESS, DN70, 76X2, 5 | 8 | 6 | Meter |  | 0
5543 | AP0462063 | TUBE, CUNI10FE1MN, SEAMLESS, DN100, 108X3 | 9 | 8 | Meter |  | 0
6608 | AP0462067 | TUBE, CUNI10FE1MN, SEAMLESS, DN125, 133X3. | 10 | 25.38 | Meter |  | 0
6747 | AP0462072 | TUBE, CUNI10FE1MN, SEAMLESS, DN150, 159X3, 5. | 11 | 27.5 | Meter |  | 0
4476 | AP0462080 | TUBE, CUNI10FE1MN, SEAMLESS, DN200, 219X4 | 12 | 0.3 | Meter |  | 0
4550 | 379050321 | BULK HEAD, VG, CUNIFE, FLANGE, PN16, DN32 | 13 | 12 | Piece |  | 0
3397 | 379050322 | BULK HEAD, VG, CUNIFE, FLANGE, PN16, DN40 | 14 | 4 | Piece |  | 0
5575 | 379050323 | BULK HEAD, VG, CUNIFE, FLANGE, PN16, DN50 | 15 | 48 | Piece |  | 0
5524 | 379050324 | BULK HEAD, VG, CUNIFE, FLANGE, PN16, DN70 | 16 | 43 | Piece |  | 0
3084 | 379050325 | BULK HEAD, VG, CUNIFE, FLANGE, PN16, DN80 | 17 | 3 | Piece |  | 0
3877 | 379050326 | BULK HEAD, VG, CUNIFE, FLANGE, PN16, DN100 | 18 | 6 | Piece |  | 0
3085 | 379050327 | BULK HEAD, VG, CUNIFE, FLANGE, PN16, DN125 | 19 | 3 | Piece |  | 0
5137 | 379050328 | BULK HEAD, VG, CUNIFE, FLANGE, PN16, DN150 | 20 | 25 | Piece |  | 0
4871 | 37681004 | ELBOW, CUNI10FE, LONG RADİUS (1.5D), 90, PN16, OD:89, S: 2MM | 21 | 2 | Piece |  | 0
5935 | 37681005 | ELBOW, CUNI10FE, LONG RADİUS (1.5D), 90, PN16, OD:108, S: 2.5MM | 22 | 18 | Piece |  | 0
5938 | 37681006 | ELBOW, CUNI10FE, LONG RADİUS (1.5D), 90, PN16, OD:76, S: 2MM | 23 | 22 | Piece |  | 0
6297 | 37681007 | ELBOW, CUNI10FE, LONG RADİUS (1.5D), 90, PN16, OD:57, S: 1, 5MM | 24 | 7 | Piece |  | 0
5549 | 37681008 | ELBOW, CUNI10FE, LONG RADİUS (1.5D), 90, PN16, OD:44, 5 S: 1, 5MM | 25 | 11 | Piece |  | 0
5048 | 37681009 | ELBOW, CUNI10FE, LONG RADİUS (1.5D), 90, PN16, OD:38 S: 1, 5MM | 26 | 7 | Piece |  | 0
5070 | 38051009 | T FASTENER, CUNI10FE, EQUAL, SEAMLESS, PN16, OD:108, S: 2.5MM | 27 | 1 | Piece |  | 0
4575 | 38051013 | T FASTENER, CUNI10FE, DEVALUED, SEAMLESS, PN16, OD:30X20, S:1, 5MMX1MM | 28 | 1 | Piece |  | 0
5688 | 38051014 | T FASTENER, CUNI10FE, DEVALUED, SEAMLESS, PN16, OD:38X30, S:1, 5MMX1, 5MM | 29 | 3 | Piece |  | 0
4814 | 38051015 | T FASTENER, CUNI10FE, DEVALUED, SEAMLESS, PN16, OD:44, 5X30, S:1, 5MMX1, 5MM | 30 | 3 | Piece |  | 0
5097 | 38051017 | T FASTENER, CUNI10FE, DEVALUED, SEAMLESS, PN16, OD:57X30, S:1, 5MMX1, 5MM | 31 | 1 | Piece |  | 0
4576 | 38051020 | T FASTENER, CUNI10FE, DEVALUED, SEAMLESS, PN16, OD:76X38, S:2MMX1, 5MM | 32 | 1 | Piece |  | 0
4035 | 38051023 | T FASTENER, CUNI10FE, DEVALUED, SEAMLESS, PN16, OD:89X57, S:2MMX1, 5MM | 33 | 7 | Piece |  | 0
2680 | 38051024 | T FASTENER, CUNI10FE, DEVALUED, SEAMLESS, PN16, OD:89X76, S:2MMX2MM | 34 | 2 | Piece |  | 0
4648 | 38051025 | T FASTENER, CUNI10FE, DEVALUED, SEAMLESS, PN16, OD:108X57, S:2, 5MMX1, 5MM | 35 | 1 | Piece |  | 0
6282 | 85051001 | REDUSER, CUNI10FE, CONCENTRİC SEAMLESS, PN16, OD:30X20, S:1, 5MMX1MM | 36 | 6 | Piece |  | 0
5527 | 85051002 | REDUSER, CUNI10FE, CONCENTRİC SEAMLESS, PN16, OD:38X30, S:1, 5MMX1, 5MM | 37 | 2 | Piece |  | 0
5026 | 85051014 | REDUSER, CUNI10FE, CONCENTRİC SEAMLESS, PN16, OD:108X76, S:2, 5MMX2MM | 38 | 2 | Piece |  | 0
3466 | 85051017 | REDUSER, CUNI10FE, CONCENTRİC SEAMLESS, PN16, OD:133X76, S:3MMX2MM | 39 | 1 | Piece |  | 0
3467 | 85051019 | REDUSER, CUNI10FE, CONCENTRİC SEAMLESS, PN16, OD:159X76, S:3, 5MMX2MM | 40 | 1 | Piece |  | 0
4422 | 85051025 | REDUSER, CUNI10FE, CONCENTRİC SEAMLESS, PN16, OD:38X25, S:1, 5MMX1, 5MM | 41 | 1 | Piece |  | 0
1818 | 85051030 | REDUSER, CUNI10FE, CONCENTRİC SEAMLESS, PN16, OD:89X44, 5, S:2MMX1, 5MM | 42 | 1 | Piece |  | 0
3142 | 85051031 | REDUSER, CUNI10FE, CONCENTRİC SEAMLESS, PN16, OD:108X44, 5, S:2, 5MMX1, 5MM | 43 | 3 | Piece |  | 0
5867 | 85051040 | REDUSER, CUNI10FE, CONCENTRİC SEAMLESS, PN16, OD:25X20, S:1, 5MMX1MM | 44 | 1 | Piece |  | 0
5555 | AD2270014 | WELDED COUPLİNG, CUNI10FE1MN, 1/2"-14 NPT | 45 | 45 | Piece |  | 0
4424 | 131250020 | WELD THROAT, CUNİFE, TS İSO 7005-3 TİP04, PN16, DN40 |  | 4 | Piece |  | 0
5951 | 131250021 | WELD THROAT, CUNİFE, TS İSO 7005-3 TİP04, PN16, DN50 |  | 58 | Piece |  | 0
5455 | 131250022 | WELD THROAT, CUNİFE, TS İSO 7005-3 TİP04, PN16, DN65 |  | 38 | Piece |  | 0
5186 | 131250023 | WELD THROAT, CUNİFE, TS İSO 7005-3 TİP04, PN16, DN80 |  | 26 | Piece |  | 0
6245 | 131250024 | WELD THROAT, CUNİFE, TS İSO 7005-3 TİP04, PN16, DN100 |  | 115 | Piece |  | 0
6381 | 131250025 | WELD THROAT, CUNİFE, TS İSO 7005-3 TİP04, PN16, DN125 | 4070 | 149 | Piece |  | 0
6417 | 131250026 | WELD THROAT, CUNİFE, TS İSO 7005-3 TİP04, PN16, DN150 | 4070 | 188 | Piece |  | 0
4156 | 131250027 | WELD THROAT, CUNİFE, TS İSO 7005-3, TİP 04, PN 16, DN200 |  | 4 | Piece |  | 0
7675 | 131252003 | WELD NECK, CUNİFE, VG 85356, DN20 |  | 1 | Piece |  | 0
3473 | 131252005 | WELD NECK, CUNİFE, VG 85355, DN32 |  | 1 | Piece |  | 0
5311 | 131252006 | WELD NECK, CUNİFE, VG 85356, DN40 |  | 31 | Piece |  | 0
5810 | 131252007 | WELD NECK, CUNİFE, VG 85356, DN50 |  | 64 | Piece |  | 0
5793 | 131252008 | WELD NECK, CUNİFE, VG 85356, DN70 |  | 58 | Piece |  | 0
4655 | 131252009 | WELD NECK, CUNİFE, VG 85356, DN80 |  | 13 | Piece |  | 0
5312 | 131252011 | WELD NECK, CUNİFE, VG 85356, DN125 |  | 31 | Piece |  | 0
5838 | 131252012 | WELD NECK, CUNİFE, VG 85356, DN150 |  | 69 | Piece |  | 0
5365 | 326792001 | RING, CUNİ10FE1MN, SEAMLESS, DN32, 43,5X2,5X60 |  | 1 | Piece |  | 0
5074 | 326792002 | RING, CUNİ10FE1MN, SEAMLESS, DN40, 50X2,5X60 |  | 1 | Piece |  | 0
5580 | 326792004 | RING, CUNİ10FE1MN, SEAMLESS, DN70, 83X3X80 |  | 4 | Piece |  | 0
3562 | 702420070 | STRAİNER, PERFORE SAC, 2X1000X2000, CUNİ10FE |  | 4.148 | m2 |  | 0
114 | 702420071 | STRAİNER, PERFORE SAC, 2X1100X2500, CUNİ10FE |  | 0.881 | m2 |  | 0
117 | 702420072 | STRAİNER, PERFORE SAC, 2X1000X2000, CUNI10FE,DELİK ÇAPI 3MM, DELİK EKSENLER ARASI MESAFESİ 4MM |  | 0.9 | m2 |  | 0
121 | 662890001 | ROUND BAR Ø50, CUNİ10FE |  | 2.92 | m |  | 0
70 | 662890002 | ROUND BAR Ø40, CUNİ10FE |  | 0.62 | m |  | 0
102 | 662890003 | ROUND BAR Ø12, CUNİ10FE |  | 4 | m |  | 0
[6 empty] | TOTAL | 0